附件1

医务人员进出隔离病区流线布局流程

医务人员进出隔离病区流线布局流程示意图

备注：

1.潜在污染区包括有相应功能用房设置和无功能用房设置两种基本形式。有相应功能用房设置的，原则上与污染区之间不设置人员出入口，物品通过符合设计要求的传递窗传递；无相应功能用房设置的，仅起通道和缓冲作用，可与规范设置的脱除防护用品房间或缓冲间合并设置。

2.综合考虑满足诊疗救治、降低医务人员暴露风险、提升管理效率、合理控制成本等方面需要，对各功能用房在清洁区、潜在污染区、污染区的设置推荐如下：（1）清洁区：宜设置更衣室、淋浴间、医生办公室、会议（会诊）室、清洁区库房、人员休息室及用餐区等；（2）潜在污染区：可设置护士站、治疗准备室、库房、配液室等；（3）污染区：宜设置病区（室）、处置室、设备间（物品准备间）、污物间、标本存放间、患者配餐间、患者活动区等。潜在污染区未设置功能用房时，护士站、配液室、库房等宜在污染区设置。

3.规章制度、工作流程、人员诊疗行为和防护用品使用应与各功能用房实际设置所在区域管理要求一致。

附件2

医务人员防护用品选用原则

医务人员防护用品选用原则

| 区域（人员） | 个人防护用品类别 |
| --- | --- |
|  | 医用外科口罩 | 医用防护口罩 | 工作帽 | 手套 | 隔离衣 | 防护服 | 护目镜/防护面屏 | 鞋套/靴套 |
| 医院入口 | ＋ | - | ± | - | - | - | - | - |
| 预检分诊 | ＋ | - | ± | ± | ± | - | - | - |
| 引导患者去发热门诊人员 | ＋ | - | ± | ± | ± | - | - | - |
| 常规筛查核酸检测 标本采样人员 | - | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | - | ＋ | - |
| 有流行病学史或疑似患者 核酸检测标本采样人员 | - | ＋ | ＋ | ＋ | ± | ± | ＋ | ± |
| 门急诊窗口 （非侵入性操作） | ＋ | - | ± | - | - | - | - | - |
| 门急诊窗口 （侵入性操作，如采血） | ＋ | - | ＋ | ＋ | ± | - | ± | - |
| 门诊 | 患者佩戴口罩 | ＋ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 患者需摘除口罩或有血液体液暴露 | ＋ | ± | ＋ | ＋ | ± | - | ± | ± |
| 病区* | 普通病区 | ＋ | - | ± | ± | ± | - | - | ± |
|  | 过渡病区(室) | ＋ | ± | ＋ | ＋ | ± | ± | ± | ± |
|  | 确诊病例定点收治隔离病区 | - | ＋ | ＋ | ＋ | - | ＋ | ＋ | ＋ |
| 手术室 | 常规手术 | ＋ | - | ＋ | ＋ | - | - | ± | ± |
|  | 急诊、新冠肺炎 疑似患者或确诊患者手术 | - | ＋ | ＋ | ＋ | - | ＋ | ＋ | ＋ |
| 发热门诊 | 诊室 | - | ＋ | ＋ | ＋ | ± | ± | ± | ＋ |
|  | 检查 | - | ＋ | ＋ | ＋ | ± | ± | ± | ＋ |
|  | 留观病室 | - | ＋ | ＋ | ＋ | - | ＋ | ± | ＋ |
| 新冠PCR实验室 | - | ＋ | ＋ | ＋ | ± | ± | ＋ | ± |
| 新冠肺炎疑似患者或确诊患者转运 | - | ＋ | ＋ | ＋ | ± | ± | ＋ | ± |
| 行政部门 | ＋ | - | - | - | - | - | - | - |
| 注1：“＋”指需采取的防护措施。 |
| 注2：“±”指根据工作需要可采取的防护措施；隔离衣和防护服同时为“±”，应二选一。 |
| 注3：医用外科口罩和医用防护口罩不同时佩戴；防护服和隔离衣不同时穿戴；防护服如已有靴套则不需另加穿。 |
| 注4：餐饮配送、标本运送、医废处置等人员防护按所在区域的要求选用。 |
| 注5：为新冠肺炎疑似患者或确诊患者实施气管切开、气管插管时可根据情况加用正压头套或全面防护型呼吸防护器。 |
| 注6：《新型冠状病毒感染的肺炎防控中常见医用防护用品使用范围指引（试行）》（国卫办医函〔2020〕75号）废止。 |
| * 普通病房可选项取决于患者是否摘除口罩或有血液体液暴露。 |

附件3

医务人员防护用品穿脱流程

医务人员防护用品穿脱流程

附件4

发热门诊医务人员穿戴防护用品流程

发热门诊医务人员脱防护用品流程

一脱区

二脱区

附件5

新冠肺炎核酸标本采样人员穿脱防护用品流程

二级防护：穿戴一次性帽子、N95及以上防护口罩、防护服、乳胶手套、护目镜或防护面屏、防水靴套，必要时戴双层乳胶手套。

穿戴防护用品流程

手卫生

戴一次性帽子

KN95/N95及以上防护口罩（气密性检查）

戴手套（检查手套完整性）

防护服

护目镜或防护面屏

防水靴套

乳胶手套（外科）

脱卸防护用品流程

脱外层乳胶手套

手卫生

护目镜或防护面屏

手卫生

防护服、防水靴套

乳胶手套

手卫生

N95及以上防护口罩

手卫生

一次性帽子

洗手或卫生手消毒

戴外科口罩

（离开工作区）

附件6

新冠病毒感染感染患者院内标本转运流程

一、适用范围：包括发热门诊、普通病房、隔离病房所有疑似新型冠状病毒患者的标本转运。

二、转运标本类型：包括新冠疑似患者血、尿、粪、胸水、腹水、咽拭子、鼻拭子、痰液等各种标本。

三、转运流程

四、标本运送人员防护：二级防护

二级防护主要防护用品：医用防护口罩、护目镜或防护面屏、一次性工作帽、穿防渗隔离衣或防护服、一次性乳胶手套或丁腈手套、鞋套等。

附件7

定点医院新冠病毒感染患者接收流程

附件8

定点医院新冠病毒感染患者出院流程

注意：1.患者应全程佩戴医用外科口罩，指导患者注意咳嗽礼仪。

2.司机、陪同人员、定点医院和公卫中心交接人员：二级防护

二级防护主要防护用品：医用防护口罩、护目镜或防护面屏、一次性工作帽、穿防渗隔离衣或防护服、一次性乳胶手套或丁腈手套、鞋套等

附件9

呼吸道职业暴露后的处置流程

一、呼吸道暴露

缺乏呼吸道防护措施、呼吸道防护措施损坏时（如口罩松动、脱落等）、使用无效呼吸道防护措施（如使用不符合规范要求的口罩）与新冠肺炎确诊患者密切接触；被新型冠状病毒污染的手接触口鼻等。

二、处置流程

1.医务人员发生呼吸道职业暴露时，应即刻采取措施保护呼吸道（用规范实施手卫生后的手捂住口罩或紧急外加一层口罩等），按规定流程撤离污染区。

2.紧急通过脱卸区，按照规范要求脱卸防护用品。

3.根据情况可用清水、0.1%过氧化氢溶液、碘伏等清洁消毒口腔或/和鼻腔，佩戴医用外科口罩后离开。

4.及时报告当事科室的主任、护士长和医疗机构的主管部门。

5.医疗机构应尽快组织专家对其进行风险评估，包括确认是否需要隔离医学观察、预防用药、心理疏导等。

6.高风险暴露者按密接人员管理，隔离医学观察14天。

7.及时填写新冠肺炎医护人员职业暴露记录表，尤其是暴露原因，认真总结分析，预防类似事件的发生。

新冠病毒呼吸道暴露处置措施流程图

附件10

工作人员健康监测流程

体温监测

注：

1、所有参与入境人员管控的一线工作人员均须接种新冠病毒疫苗；

2、定点收治医院隔离病区一线医务人员实施闭环管理，原则上每一批次在隔离病区工作时间不超过3周。

3、进入隔离病区前需核酸检测阴性、完成2剂次疫苗接种且落实个人健康状况申报。

4、工作期满后集中隔离休养不少于2周，核酸检测阴性后解除隔离。

附件11

发热门诊、新冠疑似或确诊患者

专用CT室检查消毒操作流程

附件12

无独立专用CT室时发热患者需做CT检查消毒操作流程

发热门诊电话通知CT室

CT室接到电话通知后迅速疏散现有患者，检查床铺好一次性中单，全程开启动态空气消毒机（注意摆放位置），医务人员着二级防护。

通知发热门诊，准备就绪

患者戴一次性外科口罩，在工作人员（二级防护）陪同下前往CT室

（工作人员与患者应保持1米线距离）

CT室工作人员负责开、关CT检查室门，患者进入CT检查室嘱咐其进行手消毒，并指导摆体位，检查完毕，嘱患者手消毒后离开

工作人员戴手套撤掉一次性中单，按医疗废物处理，手卫生更换手套

终末消毒

工作人员按照规定正确脱摘防护用品

附件13

医疗废物转运工作流程

隔离区工作人员将至污物暂存间

↓

对已收集医疗废物外包装用1000mg/l含氯消毒剂均匀喷洒消毒

↓

将外包装已消毒的医疗废物装桶、加盖、整桶称重

并记录医疗废物量

↓

用1000mg/l含氯消毒剂喷洒消毒医废桶外表面

↓

通过污物通道电梯转运至隔离区污染通道处

↓

直接与收集公司人员进行交接、记录、交换专用桶

↓

工作人员携专用空桶经污染通道退回污染区

附件14

新型冠状病毒肺炎常态化疫情防控医疗器械及环境物体表面消毒方法推荐方案

| 一、诊疗用品与医疗设备清洁、消毒与灭菌方法 |
| --- |
| 范围 | 消毒对象 | 清洁 | 消毒与灭菌 | 清洁消毒频次 | 备注 |
| 诊 疗 用 品 | 呼吸机、麻醉机的螺纹管、湿化器 | 1.清洗消毒机按管道清洗流程清洗 2.流动水冲洗、干燥 | 1.清洗消毒机清洗消毒干燥； 2.浸泡于含有效氯500mg/L含氯消毒液中30min，清水冲洗干燥备用； 3.过氧化氢低温等离子体或环氧乙烷。 | 一人一用一抛弃或消毒；污染时随时更换 | 1.呼吸机螺纹管、湿化器、送消毒供应中心集中处理； 2.一次性使用螺纹管不得重复使用； 3.湿化器加入无菌水每日更换。 |
|  | 氧气湿化器 | 流动水冲洗、干燥 | 浸泡于含有效氯500mg/L含氯消毒液中30min，流动水冲洗，干燥备用；送消毒供应中心集中清洗消毒 | 1.一人一用一抛弃或消毒； 2.湿化液每天更换； 3.使用中湿化瓶每周更换1次，消毒后密闭保存。 | 1.干燥保存； 2.湿化水应为无菌用水。 |
|  | 雾化吸入器及配套耗材（喷雾器、面罩或口含嘴、水槽、螺纹管） | 清水湿式擦拭 | 配套耗材含有效氯500mg/L含氯消毒液消毒，作用时间30min流动水冲洗，干燥备用 | 一人一用一消毒 | 一次性面罩或口含嘴不得重复使用 |
|  | 简易呼吸器 | 流动水冲洗、干燥 | 1.含有效氯500mg/L含氯消毒液擦拭消毒，作用时间30min； 2. 使用流动纯化水漂洗干净后使用无菌巾擦干。 | 一人一用一消毒 | 1.清洗时可拆卸部分充分拆卸； 2.浸泡消毒前将面罩内气体抽出，以免不能完全浸没于液面下。 |
|  | 开口器、舌钳 | 流动水冲洗、干燥 | 送消毒供应中心压力蒸汽灭菌 | 一人一用一灭菌 |  |
|  | 接触皮肤B超探头 | 柔软纸巾擦拭 | 一次性消毒湿巾 | 一人一用一消毒 | 按厂家说明书要求 |
|  | 阴式B超探头 | 柔软纸巾擦拭 | 一次性消毒湿巾 | 一人一用一消毒 | 按厂家说明书要求 |
|  | 体温表 | 流动水清洗、擦干 | 浸泡于含有效氯500mg/L含氯消毒液中30min或75%的乙醇擦拭，清水冲净擦干备用 | 一人一用一消毒 | 1.体温表专人专用，用后清洁干燥保存； 2.消毒液现用现配，24小时更换,每日监测消毒液浓度并记录。 |
|  | 吸引器、吸引瓶 | 流动水冲洗、干燥 | 浸泡于含有效氯500mg/L含氯消毒液中30min，流动水冲净，干燥备用 | 1次/日 | 一用一消毒，不用时干燥保存 |
|  | 血压计袖带、听诊器、叩诊锤 | 袖带清洗、干燥 | 1.血压计、听诊器用75%乙醇或含有效氯500mg/L含氯消毒剂擦拭； 2.血压计袖带可浸泡于含有效氯500mg/L含氯消毒液中30min，清洗干燥备用。 | 1.血压计、袖带、听诊器每周清洁消毒1次； 2.有污染时消毒剂浸泡消毒处理。 | 1.日常保持清洁； 2.多人共用时每次使用前擦拭消毒； 3.多重耐药菌、传染病患者专人专用。 |
|  | 止血带 | 流动水冲洗、干燥 | 有效氯500mg/L含氯消毒液中浸泡30min，清洗干燥备用 | 1.一人一用一清洁； 2.有污染时消毒。 | 多重耐药菌、传染病患者专人专用 |
|  | 重复使用器械、器具（治疗碗、剪刀、拆钉器等） | 流动水冲洗干净 | 压力蒸汽灭菌或低温灭菌 |  | 科室预处理后送消毒供应中心集中处理 |
| 医 疗 设 备 | 呼吸机、监护仪、输液泵、注射泵、雾化器等设备表面 | 湿式擦拭 | 1.一次性消毒湿巾； 2.75%乙醇。 | 1次/日 | 感染高风险部门*每班次擦拭1次 |
|  | 除颤仪 心电图仪 B超诊断仪 | 湿式擦拭 | 1.一次性消毒湿巾； 2.75%乙醇。 | 直接接触患者部分使用完应立即清洁消毒，其余部分每日擦拭2次 | 按厂家说明书要求 |
|  | 核磁共振仪器 CT设备 DR设备 | 湿式擦拭 | 1.一次性消毒湿巾； 2.75%乙醇。 | 2次/日 | 按厂家说明书要求 |
|  | 耳温仪 | 保持清洁 | 耳温仪外表75%乙醇擦拭 | 耳温套专人专用 |  |
|  | 输液架 | 清水湿式擦拭 | 含有效氯500mg/L含氯消毒液擦拭 | 每日至少1次，有污染时及时消毒 |  |
| 二、环境物体表面清洁与消毒方法 |
| 范围 | 消毒对象 | 日常清洁 | 消毒 | 清洁消毒频次 | 备注 |
| 环 境 物 表 | 床单元（床、床头柜、椅子等） | 日常清水加医用清洁剂清洁 | 1.一次性消毒湿巾； 2.含有效氯500mg/L含氯消毒液擦拭消毒。 | 1.每日清洁1次； 2.污染时随时清洁消毒。 | 感染高风险部门*每班次清洁消毒 |
|  | 设备带、呼叫器按钮 | 湿式清洁 | 1.一次性消毒湿巾； 2.含有效氯500mg/L含氯消毒液擦拭消毒。 | 1.1次/日清洁； 2.终末消毒。 |  |
|  | 电脑、电话、键盘 | 湿式清洁 | 1.一次性消毒湿巾； 2.屏障保护膜。 | 1次/日 | 感染高风险部门*每班次擦拭一次 |
|  | 病历夹、病历车 | 清水或一次性消毒湿巾清洁 | 1.一次性消毒湿巾； 2.用含有效氯500mg/L含氯消毒液擦拭。 | 1.保持清洁； 2.污染时随时消毒擦拭。 |  |
|  | 共用洁具（水龙头、水池、座便器） | 清水或加清洁剂湿式清洁 | 含有效氯500mg/L含氯消毒液擦拭 | 1.1次/日； 2.污染时随时擦拭消毒。 |  |
|  | 公共诊疗区域物体表面（电梯按钮、电梯扶手、门、桌、椅子、门把手、电源开关等） | 清水或加清洁剂湿式清洁 | 1.一次性消毒湿巾； 2.75%乙醇； 3.含有效氯500mg/L含氯消毒液擦拭。 | 1.≥2次/日； 2.污染时随时消毒擦拭。 | 感染高风险部门*每班次擦拭一次（每日≥3次） |
|  | 床单、被套、枕套 | 可集中送洗衣房清洗、消毒 | 首选热洗涤方法； | 1.住院患者、急诊室患者应一人一套一更换； 2.污染时应及时更换，清洁、 消毒。 | 感染病患者的病员服、被单等放橘红色污物袋或可溶性污物袋或可做好标识，送洗衣房单独清洗 |
|  | 被芯、枕芯、床褥垫 | 可集中送洗衣房清洗、消毒，否则按医疗废物处理 | 床单元消毒器消毒30min或参照使用说明 | 有污染随时更换清洗 | 定期更换 |
|  | 地面 | 1.湿式清扫； 2.清水或加清洁剂湿式清洁。 | 含有效氯500mg/L含氯消毒液擦拭 | 1.≥2次/日； 2.污染时随时消毒。 | 1.擦拭地面地巾不同病室及区域之间应更换,用后清洗消毒,干燥保存； 2.清洁剂/消毒剂使用严禁“二次浸泡”（指将使用后已污染的清洁用具再次浸泡）。 |
|  | 空气 | 1.开窗通风； 2.自然通风不良时，使用空气消毒机。 | 动态空气消毒器消毒30min或参照使用说明 | 1.自然通风：每日开窗通风≥2次，≥30min/次； 2.空气消毒机：每日≥2次，≥30min/次，或参照机器使用说明。 | 有人情况下不能使用紫外线灯辐照消毒或化学消毒 |
|  | 1.空调净化设备、出、回风口 2.空调通风系统风口 | 湿式清洁 |  | 1.出、回风口1次/周； 2.空调系统风口1次/月。 | 1.定期清洗过滤网； 2.定期更换过滤器。 |
|  | 便器 | 流动水冲洗、干燥 | 1.浸泡含有效氯500mg/L含氯消毒液中30min,流动水冲洗，干燥备用； 2.便器清洗消毒器处理。 | 1.专人专用； 2.非专人专用的便器一用一消毒 。 |  |
| 复 用 清 洁 用 具 | 布巾 | 流动水清洗 | 1.含有效氯250-500mg/L含氯消毒液中浸泡30min，清水冲洗，干燥备用； 2.采取机械清洗、热力消毒、机械干燥、装箱备用。 | 1.一床一巾 2.不同患者之间和洁污区域之间应更换； 3.擦拭两个不同物体表面或布巾变脏时应更换。 | 1. 清洁剂/消毒剂使用严禁“二次浸泡”； 2.布巾擦拭时按照“S”性走势、八面法，勿重复擦拭已清洁区域。 |
|  | 地巾（拖把头） | 流动水清洗 | 1.含有效氯500mg/L含氯消毒液中浸泡30min，清水冲洗，干燥备用； 2.采取机械清洗、热力消毒、机械干燥、装箱备用。 | 每个房间1个拖把头 | 清洁剂/消毒剂使用严禁“二次浸泡” |

备注：

1.表格中所列举消毒剂种类仅为推荐，所有符合消毒效果要求的有效消毒剂均可选用，具体可参阅《消毒剂使用指南》（国卫办监督函〔2020〕147号）。

2.感染高风险部门包括但不限于感染科门诊（包括发热门诊、留观病房）、感染科病区、急诊、各类重症监护病区（ICU）、手术室、烧伤病房、血液透析中心、器官（干细胞）移植病房、内镜中心等。

3.环境物体表面的清洁消毒首选消毒湿巾或经消毒液规范浸泡后的抹布擦拭，不宜采取喷洒消毒方式。

4.接诊、收治新冠肺炎疑似患者或确诊患者的诊疗区域，其环境物体表面的清洁消毒处理应合理增加消毒剂浓度和消毒频次。如使用含氯消毒剂，消毒剂浓度应调整为1000mg/L。

5.接诊、收治新冠肺炎疑似患者或确诊患者时使用的可重复使用器械，用后立即使用有消毒杀菌作用的医用清洗剂或1000mg/L含氯消毒剂浸泡30分钟，然后再规范清洗消毒或灭菌。灭菌首选压力蒸汽灭菌，不耐热物品可选择化学消毒剂或低温灭菌设备进行消毒或灭菌。

6.如使用化学消毒剂对空气进行终末消毒，宜采用1%-3%的过氧化氢等超低容量雾化消毒。

# Text boxes

手  卫  生

戴一次性工作帽

戴医用防护口罩，做密闭性测试

穿隔离衣或医用防护服、戴手套

必要时戴护目镜或防护面屏

内层

穿鞋套或靴套

手卫生

手卫生

摘护目镜或防护面屏

脱隔离衣或防护服、手套、鞋套或靴套

手卫生

手卫生

脱帽子及医用防护口罩

手卫生（流动水洗手最好）

戴医用外科口罩

流动水洗手后进入清洁区

根据医嘱打印条码，护士双人核对医嘱，贴标签码，采集标本

责任护士将标本分类装入标本专用袋内打包，在标本袋外注明标本名称、送检科室

打包标本袋反向放入另一标本袋内，分类放入标本送检专用盒，并登记

电话通知送检人员

责任护士与送检人员核对、交接标本

送检人员经由专用通道送检标本，接收科室核对、登记

定点医院接听有患者

需入院的通知(电话)

派120负压救护车接运患者（患者应全程佩医用戴外科口罩）（司机或陪护人员二级防护）

通知隔离病区做好接诊患者准备

需入院的通知(电话)

安排科室工作人员（二级防护）与120人员对接患者

救护车按照定点路线进入定点医院隔离病房楼下制定位置

司机或陪同人员与科室工作人员进行交接，双方填写“患者转运交接联单”

科室工作人员接到患者后，陪同患者从患者通道进入科室病房

根据患者病情以及科室情况合理安置患者

交接完成后、救护车开到规定的清洁消毒区域，由专人负责对救护车的终末消毒

司机及陪同人员在规定安全区域正确摘脱防护用品，并卫生处理

给予患者办理住院手续

对新入院患者进行健康宣教、诊疗及护理活动

二级防护主要防护用品：医用防护口罩、护目镜或防护面屏、一次性工作帽、穿防渗隔离衣或防护服、一次性乳胶手套或丁腈手套、鞋套等。

患者达到出院标准，医生开具出院医嘱

护士根据出院医嘱，通知患者做好出院准备

潜在污染区护士执行出院医嘱，结算费用，在体温单注明出院时间，注销住院相关的手续

污染区护士对患者进行出院指导及卫生宣教，并对患者物品进行消毒，协助患者整理用物（患者应全程佩戴医用外科口罩）

护士带领患者经过外走廊，患者电梯下楼，到达医院指定区域，与120人员进行交接，填写“出院患者登记本”双方签字，协助患者安全上车离院

120车将患者送到公卫中心，与公卫中心进行交接，填写“患者转运交接联单”

污染护士做好患者病室的终末消毒

公卫中心工作人员接诊并陪同患者从患者通道进入隔离病房

交接完成后、救护车开到规定的清洁消毒区域，由专人负责对救护车的终末消毒

司机及陪同人员在规定安全区域正确摘脱防护用品，并卫生处理

工作人员给予患者办理住院手续，并落实相关的隔离观察活动

暴露者可解除隔离

暴露源患者排除新冠病毒感染

转送至定点医疗机构收治

期间被诊断为新冠肺炎病例或无症状感染者

指定隔离地点实施单间隔离14天，禁止离开隔离区

高度可疑的患者尽快明确暴露源患者诊断

暴露时所处环境有新冠病毒感染者存在的隔离病房、发热门诊或隔离留观室

暴露源患者被确定为新冠病毒感染者

立即组织专家对其进行风险评估，包括确认是否需要隔离医学观察、预防用药、心理疏导

感控科立即评估暴露风险，并上报本院职业暴露领导小组/新冠肺炎救治领导小组

用生理盐水冲洗后，棉签蘸取0.1%过氧化氢溶液或碘伏消毒鼻腔，戴医用外科口罩离开

鼻腔暴露

口腔暴露

应立即采取措施保护呼吸道，按规定流程撤离污染区

医务人员发生新冠病毒呼吸道暴露：

- 缺乏呼吸道防护措施、呼吸道防护措施损坏时（如口罩松动、脱落等）、使用无效呼吸道防护措施（如使用不符合规范要求的口罩）与新冠肺炎确诊患者密切接触；

2、新型冠状病毒污染的手接触口鼻等。

立即报告科主任、护士长、感控科

用清水或0.1%过氧化氢溶液嗽口

症状监测

正常工作

阴性并排除新冠

完善血常规、核酸及影像学检查并隔离留观

完善血常规、核酸及影像学检查并隔离留观

隔离病区单人单间隔离

前往发热门诊就诊

普通病区工作人员

隔离病区工作人员

正常工作

以科室以单位，每天8：30前将体温、咳嗽、乏力腹泻等相关症状上报院疫情防控办公室

体温异常或有症状（立即上报）

体温正常、无相关症状

科主任立即上报院疫情防控办公室

持门诊病历上报院疫情防控办公室

定期核酸检测

其他部门

重点部门（预检分诊、发热门诊、急诊、隔离病区、PCR实验室、重点病区）

按科室每2周抽检100%

每48小时检测

根据疫情动态

实时调整核酸检测频次

CT室接收患者检查前

查看并开启动态空气消毒机

检查床上铺一次性中单，中单全面覆盖检查床

患者戴一次性外科口罩，在CT室患者通道外等候，一次进入1人，卫生手消毒后进入CT检查室

室

CT室工作人员着二级防护，负责开、关CT检查室门，进行检查，并指导摆体位，检查完毕，患者卫生手消毒后离开

工作人员戴手套撤掉一次性中单，按医疗废物处理，手卫生更换手套

工作人员用75%酒精擦拭机舱壁、CT机外表面、CT室检查床，更换手套

检查床铺一次性中单，中单全面覆盖检查床，手卫生

通知下一位患者进入CT检查室

患者检查完毕后，进行终末消毒。

方法：CT检查室内空气消毒机持续消毒，走廊、办公室、操作间紫外线灯照射1个小时；75%酒精擦拭机舱壁、CT机外表面、检查床、门把手、操作间键盘、鼠标及有可能被患者污染物体表面等；用1000mg/L的含氯消毒液喷洒CT室地面、走廊地面、医疗废物外包装袋、医疗废物桶外表面。常规消毒和终末消毒要如实记录。

终末消毒：CT检查室内空气消毒机持续消毒，走廊、办公室、操作间紫外线灯照射1个小时；75%酒精擦拭机舱壁、CT机外表面、检查床、门把手、操作间键盘、鼠标及有可能被患者污染物体表面等；用1000mg/L的含氯消毒液喷洒CT室地面、走廊地面、医疗废物外包装袋、医疗废物桶外表面。消毒需做好记录。